Conclusiones TP Voltímetros

# Efecto de carga

Medir y responder: Observando los siguientes graficos, ¿Que tension medira un voltımetro digital/analógico entre los bornes a y b en los siguientes casos?
Vo=10v
Ri=50ohm
Caso 1) Directamente entre los bornes de salida de la fuente Vab.
Vab= Vo*Rv/(Rv+Ri)

Medición:

Caso 2) Agregando una resistencia en serie a la salida de la fuente.
Vab= Vo*Rv/( Rv+Ri+100Kohm)

Mediciónes:

Medir y responder: Se medir la tension sobre la resistencia indicada en el circuito divisor de tension dibujado, con voltımetro digital y analogico por separado.
Vab = Vo*Rv//10Mohm / ( Rv//10Mohm + Ri +10Mohm)
Analógico:
Teórico:
Vab=10v*234,375Kohm / (234,375Kohm + 50ohm + 10Mohm)=
Medición:

Digital:
Teórico:
Vab=10v*5Mohm/(5Mohm +50ohm + 10Mohm)
Medición:

Conjunto de mediciones Nº 1:

En ésta parte de la experiencia se realizaron los cálculos teóricos y medición práctica correspondientes para determinar la tensión entre los bornes de salida a y b según los siguientes casos:

En primer lugar, se realizó considerando un voltímetro analógico.

Caso 1) Directamente entre los bornes de salida de la fuente Vab.
Vab= Vo*Rv/(Rv+Ri) = 10 *

La medición nos dio un resultado de Vab = 10 v +-

Caso 2) Agregando una resistencia en serie a la salida de la fuente.
Vab= Vo*Rv/( Rv+Ri+100Kohm) = 10 *
La medición nos dio un resultado de Vab =

En segundo lugar, se realizó el mismo procedimiento pero considerando un voltímetro digital de valor medio

Caso 1) Directamente entre los bornes de salida de la fuente Vab.
Vab= Vo*Rv/(Rv+Ri) = 10 * 10Mohm/(10Mohm + 50 ohm) = 9,99995 v
La medición nos dio un resultado de Vab =

Por último, se midió la tensión sobre una resistencia dada como se muestra en el siguiente banco de medición, usando los voltímetros especificados en la misma: (el voltímetro digital es nuevamente de valor medio)

No tengo éstas mediciones. Si alguien las tiene, fantástico. Sino, metemos chamuyo

Conjunto de mediciones Nº 2:

Para realizar la medición exacta de una resistencia, en primer lugar es mejor medirla directamente que a través de mediciones indirectas que propagan errores. Es conveniente conocer su orden de magnitud aproximado, aunque esto muchas veces no puede ser sabido de antemano.
Si estamos ante una resistencia de un orden de magnitud mucho menor a los 10 Mohm, entonces el efecto de carga de un multímetro digital será muy bajo.
Además, es necesario aclarar que un óhmetro analógico es de difícil lectura y no suele ser preciso en valores extremos (muy altos o muy bajos).

Conjunto de mediciones N.º 3:

En primer lugar, medimos la tensión en vacío (es decir, sin carga). Luego, cargamos la fuente de alimentación con una resistencia R variable y registramos el valor de la tensión otorgada por la misma para una cierta cantidad de valores de R. En principio, ésta tensión fue disminuyendo lentamente, hasta llegar a un valor de corriente de unos 100mA (corriente nominal), para la cual el valor de la tensión cae abruptamente.
La regulación de carga nos da la constancia del valor de corriente a partir de la cual la fuente de tensión ya no entregará una tensión constante. Y por ello, como conclusión final podemos asegurar que una fuente en buenas condiciones operativas es aquella que no varía la tensión sin importar la carga. Cuanto más independiente sea a ésta, mejor será la regulación de carga.

Conjunto de mediciones N.° 4.3.3 (mediciones en alterna con distintos tipos de señales):

En ésta parte de la experiencia, realizamos mediciones de tres señales distintas (una senoidal, una cuadrada y una triangular) con los voltímetros analógico y digitales DVM y True-RMS.
En cuanto al voltímetro analógico
Con respecto a los voltímetros digitales, el DVM presenta una mayor precisión midiendo la onda senoidal. Esto se debe a que su construcción y, por ende, su funcionamiento interno están pensados para manejar ondas de este tipo (es por esto que el resultado del proceso de medición que hace un voltímetro de este tipo termina con el producto de dicho número por el factor de forma de la onda senoidal).
En cuanto al True-RMS, presenta una buena exactitud a la hora de medir señales de todo tipo. Esto lo convierte en el voltímetro más versátil, al ser más cómodo y práctico en cuanto a lectura y apreciación de valores que el analógico, y preciso de los tres.

Conjunto de mediciones N.° 4.4 (rango de frecuencias de cada voltímetro):

Voltímetro Analógico de valor medio
Cota inferior: 4 Hz. Cota superior: 475 kHz.

Voltímetro digital DVM:
Cota inferior: 5 Hz. Cota superior: 4kHz.

Voltímetro digital True-RMS:
Cota inferior: 1 Hz. Cota superior: 16 kHz

Conclusión final

En general, podemos concluir que cada voltímetro tiene su ventaja particular.
Por un lado, el voltímetro analógico es de lectura difícil (lo que hace muy alta la probabilidad de cometer un error por parte del observador) pero tiene un rango de frecuencias mucho mayor que los dos voltímetros digitales. Por esto, para señales de alta frecuencia la medición de un voltímetro digital es mucho menos confiable que aquella realizada con un voltímetro analógico.
En cuanto al voltímetro digital de valor medio, este está preparado (al igual que el analógico) únicamente para medir señales senoidales. Si se quiere medir otro tipo de señal, dejará de ser confiable. Sin embargo, es de lectura mucho más fácil y rápida que el analógico.
Por último, el voltímetro digital True-RMS es el más apto para medir cualquier tipo de señal (de frecuencias bajas o medias), pero a su vez es necesario resaltar que se trata del aparato más caro de los tres.